## Шаблон
тел. (495)782-40-35, т/ф: (499)161-05-33
ООО "КАСКАД" Россия 107564, г.Москва ул.Краснобогатырская д.42 офис 313
e-mail: pool21@bk.ru http://pool21.ru
Предварительная калькуляция для бассейна
от 10.02.2013 г
Заказчик: |  |  |  |  | Объём (м³) | 22.5 | Длина (м) |  | 5
Объект: |  |  |  |  | Площадь зеркала (м²) |  | Ширина (м) |  | 3
Контактные данные: |  |  |  |  | Площадь чаши (м²) |  | Глубина /средняя/ (м) |  | 1.5
[5 empty] | Тип | скимм | Периметр (м) |  | 16
Технический специалист:
Смету составил:
Раздел I
Оборудование водоподготовки и управления бассейном
№ | Наименование и описание |  |  |  | Рисунок | Кол-во | Цена, € | Сумма, € | Произв.
Фильтрация и подогрев воды
1 | Фильтроблок POWERLINE |  |  | (81050) |  | 1 | 609 | 609 | HAYWARD США-Франция
D=400 мм;
насос MAX FLO 0,37 кВт;
производительность 6,0 м³/ч;
фильтрующий материал - песок, 45 кг;
верхнее подключение 6-позиц. клапана
2 | Песок, упаковка 20 кг |  |  |  |  | 3 | 20 | 60
3 | Теплообменный блок: |  |  |  |  | 1 | 463 | 463 | Pahlen, Швеция
| Мощность | 28 кВт | Подкл.: | ¾, 1½
модуль теплообменного блока;
термостат;
комплект переходников
Материал: нерж. сталь
4 | Циркуляционный насос |  |  |  |  | 1 | 92 | 92 | WILO, Германия
Циркуляционный насос для теплообменника
до 28 кВт
5 | Электромагнитный клапан |  |  |  |  | 1 | 147 | 147 | Германия
к теплообменному блоку
| Подкл.: | ¾
6 | Фильтр для клапана |  |  |  |  | 2 | 45 | 90 | Германия
[6 empty] | Итого по оборудованию: | 1461 |  | €
[6 empty] | Стоимость монтажных работ: | 292.2 |  | €
[6 empty] | Сумма по разделу: | 1753.2 |  | €
Раздел II
Элементы и комплектующие в чаше бассейна, а также элементы водообмена.
№ | Наименование и описание |  |  |  | Рисунок | Кол-во | Цена, € | Сумма, € | Произв.
Элементы водообмена.
1 | Скиммер |  |  |  |  | 1 | 117 | 117 | Aquareva
устройство для забора воды на насос
материал: пластик
2 | Механический регулятор уровня |  |  |  |  | 1 | 140 | 140 | Россия
точный контроль уровня воды
материал: пластик
3 | Форсунка подачи (со стены) |  |  |  |  | 2 | 13 | 26 | Aquareva
устройство для подачи воды в бассейн
материал: пластик
4 | Донный трап |  |  |  |  | 1 | 55 | 55 | Aquareva
устройство для слива воды через насос
материал: пластик
Лестница
5 | Лестница |  |  |  |  | 1 | 280 | 280 | ASTRAL Испания
• нерж. Сталь
• 4 ступени
Трубоустройство и электрическая часть.
6 | Элементы ПВХ трубоустройства |  |  |  |  | по факту | 500 | 500 | Россия
(комплект)
7 | Клей для труб ПВХ |  |  |  |  | 2 | 42 | 84 | Голландия
8 | Электрическая часть |  |  |  |  | по факту | 500 | 500 | Германия
автоматы, кабели, короба
[6 empty] | Итого по оборудованию: | 1702 |  | €
[6 empty] | Стоимость монтажных работ: | 340.4 |  | €
[6 empty] | Сумма по разделу: | 2042.4 |  | €
Раздел III
Дополнительное оборудование
№ | Наименование и описание |  |  |  | Рисунок | Кол-во | Цена, € | Сумма, € | Произв.
Средства для чистки бассейна.
1 | Устройство для чистки бассейна: |  |  |  |  | 1 | 130 | 130 | Praher Австрия
- щетка, рукоятка, 2,4 м ÷ 4,8м,
- гибкий шланг 9м, наконечник
(для частн.бассейнов)
[6 empty] | Итого по оборудованию: | 130 |  | €
Вариант полной комплектации
По всем разделам и позициям:
[6 empty] | Итого по оборудованию: | 3293 |  | €
[6 empty] | Стоимость монтажных работ: | 632.6 |  | €
[6 empty] | Σ = | 3925.6 |  | €
Раздел IV
Облицовка чаши бассейна (Система LATICRETE США)
№ | Наименование работ и материалов |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Цена, € | Сумма, € | Произв.
1 | Выравнивание чаши LATICRETE 3642 |  |  |  | м² | 40 | 39 | 1560 | США
2 | Заливка закладных деталей LATICRETE |  |  |  | шт | 5 | 15 | 75 | США
3 | Гидроизоляционная мембрана LATICRETE 9755 |  |  |  | м² | 42 | 45 | 1890 | США
4 | Облицовка мозаик, клей LATICRETE 4237+211, затирка LATICRETE 1776+1544 |  |  |  | м² | 40 | 61 | 2440 | США
[6 empty] | Итого: | 5965 |  | €
[6 empty] | Сумма по разделу: | 5965 |  | €
Раздел V Облицовочный материал
№ | Наименование материала |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Цена, € | Сумма, € | Произв.
1 | Мозаика от … |  |  |  |  | 42 | 20 | 840 | Китай
2 | Керамическая плитка с водопоглащением 0
[6 empty] | Итого: | 840 |  | €
Вариант полной комплектации
По всем разделам и позициям:
[6 empty] | Отделка чаши бассейна: | 5965 |  | €
[6 empty] | Мозаика/плитка: | 840 |  | €
[6 empty] | Σ = | 6805 |  | €
РазделVI
Бетонирование*.
№ | Наименование работ и материалов |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Цена. | Сумма (рубли) | Произв.
1 | Бетонные работы |  |  |  | м³ бетона | 1 | 18000 | 18000 | ООО "Каскад"
по отливке чаши бассейна за изделие.
• изготовление ж/б стен и днища, лотка
• установка с последующей разборкой опалубки стен (с расходными материалами)
• увязка двойного арматурного каркаса (с расходными материалами)
• заливка бетоном с вибрацией
• уборка строительного мусора
• транспортные и накладные расходы
* в смете не учтена стоимость использования механизмов и расходы связанные с размещением рабочих
К А С К А Д